**眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）**

**机房空调及移机采购项目（三次）竞争性谈判公告**

眉山市彭山区人民医院拟对**机房空调及移机采购项目**进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标项目：**机房空调及移机采购项目（三次）**

项目编号：彭人医采PRYC-2024-21号

二、项目地点：眉山市彭山区人民医院

三、招标形式：院内自行招标

四、招标方式：竞争性谈判（二次报价）

五、资金来源：自筹

六、项目最高限价：3.25万元（精密空调移机加管距离较长，请供应商自行到院查勘）

七、项目内容

1、采购内容：7P**柜机式空调2台，及2台精密空调移机**。

2、技术要求：详见参数要求

七、投标人资格条件

1．具有独立法人资格，具有有效营业执照；

八、投标人报名时间、地点及要求。

1.自2024年7月8日至2024年7月10日每日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30(节假日除外) 将营业执照（复印件盖鲜章）、代表人身份证复印件（盖鲜章，写上联系电话号码）扫描后发送到彭山区人民医院采供办QQ邮箱：2128377598。

2.投标人报名时应出示下列证件、资料：

(1).企业法人营业执照;

(2).法定代表人授权委托书、委托代理人身份证;

以上证件、资料除授权委托书提供原件外其余均留存加盖鲜章的复印件。

3.投标文件发送截止时间和开标时间: **投标文件发送截止时间**2024年7月12日10:00时整（**投标文件发送至采供办QQ邮箱：2128377598**），**开标时间**：2024年7月12日15:00时整。

**九、投标文件的提交：**

1、投标书要求2份（一正一副）；电子开标只提供PDF电子版，中标后提供纸质投标文件2份。

2、投标人应在密封袋上标明：招标单位名称、招标项目名称、投标单位名称。（电子开标不提供）

3、所有投标文件的密封袋（包括内层、外层）封口处均应加盖投标单位公章。（电子开标不提供）

**4、投标文件组成：**

(1) 投标函（详见附表）

(2) 法人代表授权书（原件加盖鲜章）

(3) 法人授权代表身份证（复印件加盖鲜章）

(5) 有效的“营业执照”（复印件加盖鲜章）

(6) 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附表）

(7) 其他资料（格式自拟）

(8) 投标投标函文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。

十. 开标地点：**电子开标，投标人须在投标文件截止时间前将投标文件发送至QQ邮箱：2128377598**。

招标执行部门联系方式

联系电话：028-37613326 联系人：李老师、曾老师

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）

 2024年7月5日

**空调招标参数**

★参数要求：

空调类型：柜机式空调；匹数：7匹；数量：2台；冷暖类型：冷暖；变频/定频：定频；国家能效等级：不低于3级；电辅加热：支持；制冷量：16000瓦；制冷功率：6030瓦；制热量：18000瓦；制热功率：5700瓦；电辅加热功率：2550瓦；制冷面积：70-80平方米；制热面积：70-80平方米；室内机噪音：52.5~59分贝；能效比：2.65；循环风量：2400立方米；扫风方式：上下/左右扫风；新冷媒：非新冷媒；电源电压：380伏特；内机尺寸小于等于(宽×高×深）：665\*1928\*415毫米；外机尺寸小于等于(宽×高×深）：1084\*1363\*427毫米；商品特性：节能。

★资质要求：

1. 投标方需要提供本单位职工高空作业证。
2. 投标方需要提供本单位职工低压电工证。

★其它要求：

1. 投标方所投价格应该包含人工费、安装费、调试费、移机费（现有2个精密机房空调需进行移机作业）、附加材料费（包含：安装所需额外增加的连接配管，及移机产生的材料费等一切杂费）、接入费、项目实施过程中产生的其它费用等一切费用。
2. 因本项目涉及2台精密空调移机，意向方请在投标前，安排人员至我单位实地考查；如不考查责任自负。
3. 中标方所供商品为全新未开封产品，不得提供返修机、翻新机等，商品生产日期与中标日期间隔不得超过六个月。
4. 中标方在项目实施工过程中产生的所有垃圾，需中标方自行带走处理，不得丢弃在现场或我单位垃圾桶中。
5. 中标方在项目实施工过程中每日结束后需要将施工现场卫生打扫干净；工具或材料等带离施工现场，如发生材料被盗等事件需由中标方承担损失。
6. 中标方在项目实施工过程中需尽量避免影响我单位患者及家属，禁止与我单位职工、患者或患者家属产生纠纷或群体性事件。
7. 中标方在项目实施工过程中需安排专人负责现场安全，同时需要与我单位签定安全生产协议书，如果项目施工过程中发生安全事故，我单位无责。
8. 中标方需协助现有机房内的2个精密空调的拆除和安装；如因安装或移机导致我方设备损坏的，由中标方照价赔偿或维修，所产生的一切费用由中标方承担，确保移机后的2个精密空调正常使用。
9. 中标方在接到中标通知书后，5个工作日内完成合同签定，7个工作日内与我单位安全生产办公室签定安全施工协议；10个工作日内提供中标所有商品并入场施工，如未按此期限完成，按合同总金额千分之一每天扣罚。
10. 中标方施工工期不得超过15个工作日，如超期未完成，按合同总金额千分之一每天扣罚。
11. 中标方提供商品试用期为3个月（即3个月后才验收付款）。

投 标 函

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

我方全面研究了“ ”项目谈判文件(项目编号: )，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权 (姓名、职务)代表我方 (供应商名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务、工程，总报价为:人民币 元(大写: )

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件2份（一正一副）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照谈判文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按谈判文件要求履约，自愿承担全部责任。

7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

邮 政 编 码：

电话： 传真：

日 期： 年 月 日

**法定代表人授权书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”（招标编号： ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

投标日期：

**注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。**

**（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章**。

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物/服务名称** | **货物的规格型号/版本号** | **货物****品牌** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **金额****（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计(元) |  |

注：1．供应商必须按“报价明细表”的格式填写。

2．序号按采购项目技术要求中各个组成部分顺序完整填写产品的品牌和型号。

3．“报价明细表”各项报价合计应当与“响应函”等处报价合计相等；为方便结算审计，分项报价根据供应商最终报价情况，同比例下浮。

4. 最后报价表由采购代理机构在谈判现场提供。

**响应及偏离表**

**（服务项目不提供，服务类项目须对所有服务要求内容进行响应）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物/服务****名称** | **谈判文件要求** | **响应货物/服务技术参数** | **偏离情况****（符合、正偏离或负偏离）** | **偏离项（将偏离的内容填入此列）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按照采购项目产品参数认真响应。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行从重处理。

**近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

致：

本公司 （公司名称）参加 （项目名称）的投标活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及行贿犯罪等犯罪记录；无与本招标项目其他供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形。

 如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标日期：

**类似业绩（格式自拟）**