眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）二住热源机房第三方维保服务采购项目

第一章 询价公告

眉山市彭山区人民医院拟对本院眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）二住热源机房第三方维保服务采购项目项目进行公开询价，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加。

一、项目名称：眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）二住热源机房第三方维保服务采购项目

二、项目编号：彭人医采PRYC-2026-4号

三、项目简介：

1、项目地点：眉山市彭山区人民医院

2、资金来源：自筹

3、采购内容：二住热源机房第三方维保服务，含热源机配件更换、纯水机耗材更换、板环的清洗、电机、变频器。

4、技术要求：详见参数要求

5、最高限价：3.5万元/年，本项目合同履行期限为二年，合同一年一签（服务年度考核合格后续签）

三、供应商应具备的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名资料：1、三证合一的营业执照副本（年检合格）2、单位介绍信或法人授权书、授权代表身份证（需注明联系电话）；报名时上述所有证明资料交加盖公司公章的复印件。

五、报名方式：

现场报名或邮箱发送资料报名（2128377598@qq.com）。发送邮箱的邮件标题注明项目名称。

六、报名时间：2026年7月16日至2026年7月20日每日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30（节假日除外）

七、询价时间：2026年7月21日10：00分

询价地点：文件快递至采供办（本项目只接受邮寄或快递参与，邮寄或快递过程中若有丢失本院概不负责）

八、响应资料准备（所有资料需加盖公司公章）：

1、响应文件1份（1正）。按照询价文件要求提供的相关技术、服务文件资料。

2、响应文件需装订成册，用密封袋密封，密封处有供应商公章。

3、其他：本次招标项目供应商需在2026年7月21日10：00分前递交响应文件，逾期送达或密封和标注不符合询价文件规定的响应文件恕不接受。

响应文件需在2026年7月21日10：00分前送达眉山市彭山区人民医院采供办（以收件时间为准）。

九、联系人：龚老师、曾老师、邬老师

十、联系电话：028-37613326

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）

2026年7月16日

第二章 评分标准

本项目最低价中标

- 第三章 技术要求

一、蒸汽热源机维护范围及内容

1、运行环境

（1）检查设备供水水质是否达标

（2）检查纯水箱水位是否正常

（3）检查燃气供应压力是否正常

（4）检查供电电源是否正常

（5）水路Y型过滤器滤网清理

2、本体部分

（1）设备内部水路滤网清理

（2）检查是否有漏水、漏气情况

（3）检查烟气冷凝水排放量

（4）螺栓复紧

（5）检查锅炉本体换热装置

3、燃烧器

（1）空气滤器清理

（2）点火针维护

（3）燃烧器整机保养，包括:

①风机叶轮清灰;

②燃烧器烧头清灰;

③燃气管路气密性测试;

④燃烧状态检测与调整;

4、电控系统

（1）屏幕是否显示正常，有无故障信息

（2）接线端子是否有松动情况

5、传感器及仪器仪表部分

（1）安全系统传感器功能性检测，仪表校验

6、水泵、变频器及外部管路

（1）水泵出口运行压力是否正常

（2）水泵及变频器散热滤网清洁

（3）管路是否存在泄露情况

二、纯水系统维护范围及内容

（1）定期更换滤芯：滤芯是纯水机中最重要的部件之一，它能够过滤掉水中的杂质和化学物质，以保证水质和出水量的稳定；

（2）检查所有管接头是否有漏水情况；

（3）检查仪表读数是否正确；

（4）电导率是否达标；

（5）检查设备的各个部件和连接，确保其正常运行和紧固；

（6）活性炭罐、石英砂罐，检查纯水与浓水比例；

三、板式换热器维护范围及内容

（1）密封垫片检查：密封垫片是易损件且易老化，需检查其是否有老化现象，如有老化及时更换。

（2）仪表检查：检查压力表、温度表是否灵敏，数据是否准确，这有助于及时发现设备运行中的异常情况，保证设备正常运行。

（3）压力与温度相关检查：检查弹性密封垫的应力情况，因为过大压力和不均衡压力会影响密封垫使用寿命。

（4）过滤器维护：定期清理或更换过滤器，以免换热器由于水质问题造成堵塞，影响换热效率。

（5）污垢清理：板式换热器运行一段时间后，板片表面会产生不同程度的水垢或沉积物，会降低传热效率，增加流阻，因此要根据水质、温度、介质特性等实际情况定期拆开检查并清除污垢。

四、其他内容

1.每月不定期巡检一次。

2.含热源机配件更换、纯水机耗材更换、板换的清洗、电机、变频器。

第四章 商务要求

一、服务期限：本次采购预算的合同履行期限为自合同签订之日起一年。本项目合同履行期限为二年，合同一年一签（服务年度考核合格后续签）。

二、服务地点：彭山区人民医院指定地点

三、验收、交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规、询价文件要求、成交人的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，按询价文件、成交人的响应文件中质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同约定之情形者，采购方做出详尽的现场记录或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交方承担，验收期限相应顺延。

四、支付方式：分期付款

五、付款进度安排：

1、首付款，一个合同期内（含合同延长期），合同履约时间达到50%，供应商完成相应维保服务并提供维保单，开具发票（服务商未开具发票的，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任），达到付款条件起14日内，据实结算说明为支付合同总金额的50.00%；

2、尾款1：合同期（含合同延长期）结束，采购人按照供应商年度考核结果支付，（1）供应商年度考核合格的，招标人验收合格，供应商开具发票（服务商未开具发票的，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任），达到付款条件起14日内，据实结算说明为支付合同总金额的50.00%；

（2）供应商年度考核不合格，不再与供应商续签合同。供应商开具发票（服务商未开具发票的，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任），达到付款条件起14日内，据实结算说明为支付合同总金额的50.00% 。

六、违约责任与解决争议的方法：在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。

第五章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本询价项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目询价需求的情况下，供应商可以不予填写。

响应文件封面格式：

正  本/副  本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：      年      月      日

目  录

一、投标函

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

我方全面研究了“       ”项目询价文件（项目编号:      ），决定参加贵单位组织的本项目。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务，总报价为：人民币           元/年（大写:           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按询价文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件1份（1正）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照询价文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按询价文件要求履约，自愿承担全部责任。

7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

二、开标一览表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 投标单价（元/年） | 投标总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）二住热源机房第三方维保服务采购项目 | 1.00（项） |  |  |  |
| 报价合计： 元/年，大写： |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、因知识产权产生的相关费用和采购文件规定的其它费用。报价合计精确到元。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.“开标一览表”以包为单位填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性别：          年龄：          职务：

系          （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XX年XX月XX日

注：（1）法定代表人参与投标适用。

（2）法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

（3）供应商是自然人不填写，只提供身份证复印件。

法定代表人授权书

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”（项目编号：      ）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖供应商公章。

四、承诺函

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、参加本次询价活动，本单位不存在被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、参加本次询价活动，本单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在具有行贿犯罪记录。

四、参加本次询价活动，本单位不存在和其他供应商在同一合同项下的询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

五、供应商资质文件

营业执照副本（提供复印件并加盖公章）

六、技术要求应答表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与询价文件所列技术要求相关条款无偏离，则无须应答，视为供应商完全接受询价文件所列技术要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

七、商务要求应答表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与询价文件所列商务要求相关条款无偏离，则无须应答，视为供应商完全接受询价文件所列商务要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

八、服务团队配置表（若有）

- 项目名称：

- 项目编号：

| 类别 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职 人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

九、供应商认为需要的其他材料