## 封面
彭山区人民医院紧急救援中心、临床服务五大中心项目500KVA临时用电拆除工程
报价表
2026年 月 日

## 总算表(表一)(元)
总报价表(元)
表一 2026.6.18 彭山区人民医院紧急救援中心、临床服务五大中心项目500KVA临时用电拆除工程 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
五 | 通信站工程
六 | 通信线路工程
小 计
七 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
八 | 基本预备费
九 | 特殊项目费
工程静态投资
各项占静态投资的比例(%)
十 | 工程动态费用
(一) | 价差预备费
(二) | 建设期贷款利息
工程动态投资
各项占动态投资的比例(%)
生产期可抵扣增值税

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程报价表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费
D |  | 配电站、开关站工程
一 |  | 主要生产工程
3 |  | 带电作业
| PX7-2 | 10kV线路带电断、接引流线 断引流线 | 三相/次 | 2
小计
L |  | 电缆线路工程
3 |  | 电缆附件
| PL3-20 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 2
|  | 10kV冷缩电缆头（户内） NLS-10/3*70-120 | 套 | 1
主材损耗费
小计
6 |  | 调试与试验
| PL5-3 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内 | 回路 | 1
小计
二 |  | 安装拆除
4 |  | 架空线路拆除工程
| CYX5-11 | 杆上配电装置拆除 断路器 | 台 | 1
| CYX5-10 | 杆上配电装置拆除 隔离开关 | 组 | 1
| CYD2-192 | 避雷器拆除 氧化锌式 电压（kV） 20以下 | 组/三相 | 1
| CYX5-16 | 杆上配电装置拆除 户外计量箱10kV | 台 | 1
| CYX2-1 | 混凝土杆拆除 整根式 单杆 | 基 | 1
| CYL1-45 | 10kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 50以下 | 100m/三相 | 0.3
| CYX4-104 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 10kV以下 单导线 | 单相 | 6
| CYX2-38 | 10kV以下横担拆除 铁、木横担 | 组 | 10
| (费) | 废旧物料运输费用 | 元 | 1
小计

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元 |  | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 |  | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | %
1.2.2 | 夜间施工增加费 |  | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 |  | %
1.2.5 | 安全文明施工费 |  | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 |  | %
2.1.2 | 住房公积金 |  | %
2.2 | 企业管理费 |  | %
3 | 利润 |  | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
5 | 增值税 |  | %
6 | 合计 |  | 元

## 乙供主材汇总表
乙供主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  |  | 重量
[6 empty] | 不含税价 | 损耗费 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重
建筑工程
L | 电缆线路工程
| 围栏 |  | m² | 20
小计
建筑合计
安装工程
L | 电缆线路工程
| 10kV冷缩电缆头（户内） | NLS-10/3*70-120 | 套 | 1
小计
安装合计
合计